蕉岭龙腾旋窑水泥厂（原广东油坑建材）

2014-2-12

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位数量 | 备注 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡套电缆（带伦丝加强拉力） | YCW 3*120+1（电缆Φ=5cm） | 200米 |  |  |  |
| 2 | 橡套电缆（带伦丝加强拉力） | YCW 3*50+1（电缆Φ=3.8cm） | 200米 |  |  |  |
| 3 | 橡套电缆（带伦丝加强拉力） | YCW 42*2.5（电缆Φ=3.8cm） | 200米 |  |  |  |
| 4 | 朔料电缆 | VV 5*35 | 200米 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | KVVR14*1.5 | 1000米 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | KVVR 30*1.5 | 1000米 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | KVVR7*1.5 | 1000米 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | VVR 3*4+1 | 500米 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | VVR 3*16+1 | 300米 |  |  |  |
|  | 总计： |  |

联系人：  邓冠良   传真号：0753-7799268   报价含17%增税含运费  电话： 15219180139

供货期：

报价单位：

报价人及电话：

报价传真号码：