蕉岭龙腾旋窑水泥厂（原广东油坑建材）

2014-2-25

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位数量 | 备注 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24VDC数字量输入模块 | STBDDI3725KS | 2块 | 施耐德 |  |  |
| 2 | 24VDC数字量输出模块 | STBDDO3705KS | 2块 | 施耐德 |  |  |
| 3 | 模拟量电流输入模块 | STBACI1400K | 2块 | 施耐德 |  |  |
| 4 | 模拟量电流输出模块 | STBACO1225K | 2块 | 施耐德 |  |  |
| 5 | 网络模块 | NOE 77101 | 1块 | 施耐德 |  |  |
| 6 | 电源模块 | CPS2111 | 2块 | 施耐德 |  |  |
| 7 | Profbus通信电缆 | Profbus/F、I、P110104 | 100米 |  |  |  |
| 8 | Modbus通信电缆 | Modbus/G1A24020120 | 100米 |  |  |  |
|  | 总计： |  |

联系人：  邓冠良   传真号：0753-7799268   报价含17%增税含运费  电话： 15219180139

供货期：

报价单位：

报价人及电话：

报价传真号码：