110KV陵塔线线路绝缘更换计划附件

- 更换绝缘子线路名称

110KV陵塔线1836

- 工程地点

110KV陵塔线01#塔至11#杆  线路总长约3.5KM

- 计划开工时间

2016年3月（以调度批准停电时间为准）

- 更换绝缘子型号、数量

U210BP－2 210KN 570只

- 工作时间

要求01#塔至11#杆全部绝缘子更换工作必须在开工后10小时内完成！！！

本工程为交钥匙工程，由安装单位负责绝缘子更换材料准备、安装、线路恢复及试验、与供电部门的一切协调和沟通等事宜，同时需同步提供所有绝缘子出厂资料和试验报告。其中包括本工程材料采购（含高压瓷瓶等附件）、质量检验、包装及运输、售后服务。