## 二期水泥磨电气柜
序号 | 位号 | 名称 | 电源容量（KVA） | 进线规格 | 备注
二期水泥磨拖动机电气室配电柜
每类进线配开关和电压表
| 380VAC配电 |  |  |  | 每类电源至少备用2路
1 | 14GT-1101 | 汽机电动主汽门 | 3 | AC380V进线
2 | 16ZS-1026 | 水泥磨#1机力塔进口电动门 | 3 | AC380V进线
3 | 16ZS-1027 | 水泥磨#1机力塔出口循环水泵前电动门 | 3 | AC380V进线
4 | 16ZS-1028 | 水泥磨#1机力塔出口循环水泵后电动门 | 3 | AC380V进线
5 | 16ZS-1029 | 水泥磨#2机力塔进口电动门 | 3 | AC380V进线
6 | 16ZS-1030 | 水泥磨#2机力塔出口循环水泵前电动门 | 3 | AC380V进线
7 | 16ZS-1031 | 水泥磨#2机力塔出口循环水泵后电动门 | 3 | AC380V进线
8 | 14PCV-1201 | 汽封压力调节阀 | 3 | AC380V进线
9 | 14LCV-1202 | 凝结水再循环水位调节阀 | 3 | AC380V进线
10 | 14LCV-1203 | 汽封加热器出口凝结水水位调节阀 | 3 | AC380V进线
备用十路
220VAC配电
1 |  | DCS机柜 | 2 | AC220V进线 | 配3P断路器
2 |  | 水泥磨DEH机柜 | 2 | AC220V进线 | 配3P断路器
3 |  | 水泥磨ETS机柜 | 2 | AC220V进线 | 配3P断路器
备用四路
220VDC配电
1 | 14-ETSL | 水泥磨ETS机柜 | 2 | DC220V进线 | 配3P断路器
备用两路