
蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司计划表
（原广东油坑建材有限公司）
                       2013-11-26
	序号
	名称
	规格型号
	单位  数量
	备注     品牌
	单价
	合计

	1
	压力变送器
	PMC51-AA21JA1CGCGMJA+AK量程范围 -10-10KPa
	4
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	2
	压力变送器
	PMP51-AA21JA1FGCGMJA1+AK量程范围 -40-40KPa
	4
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	3
	压力变送器
	PMP51-AA21JA1KGCGMJA1+AK量程范围 -100-200KPa
	6
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	4
	压力变送器
	PMP51-AA21JA1UGCGMJA1+AK量程范围 0-10MPa
	4
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	5
	压力变送器
	PMP51-AA21JA1SGCGMJA1+AK量程范围 0-2.5MPa
	3
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	6
	压力变送器
	PMP51-AA21JA1PGCGMJA1+AK量程范围 0-0.4MPa
	3
	德国E+H，含支架，链接管件
	
	

	7
	压力变送器
	PMP131-A1B01A74量程范围 0-40MPa
	5
	德国E+H
	
	

	8
	压力变送器
	PMP131-A1B01A1S量程范围 0-1MPa
	6
	德国E+H
	
	

	9
	压力变送器
	PMP131-A1B01A73量程范围 0-25MPa
	5
	德国E+H
	
	

	10
	压力变送器
	PMP131-A1B01A74量程范围 0-32MPa
	5
	德国E+H
	
	

	
	总计：
	


联系人：  邓冠良  传真号：0753-7799268    报价含17%增税含运费  电话： 15219180139     
以上变送器均为两线制，电源：24VDC, 输出：4-20ma

供货期：
报价单位：

报价人及电话：







